|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **燃气管暗装价格明细表** | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目内容 | 材料单价（元） | 单位 | 材料/人工合计（元） | | | | | |
| 热水器基础款 | | 热水器加长款 | | 热水器+燃气灶 | |
| 1 | 热水器管路暗理套件 | 260 | 个 | 0 | 0 | 1 | 260 | 1 | 260 |
| 2 | 燃气灶管路暗理套件 | 260 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 |
| 3 | 出墙盒 | 30 | 套 | 2 | 60 | 4 | 120 | 8 | 240 |
| 4 | 钢制套管 DN32 | 40 | 米 | 3 | 120 | 4 | 160 | 6 | 240 |
| 5 | PVC柔性阻燃管 | 8 | 米 | 0 | 0 | 3 | 24 | 6 | 48 |
| 6 | 燃气不锈钢波纹管接头 | 10 | 个 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 40 |
| 7 | 高空费 | 180 | 次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 链接管DN10 | 40 | 根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 9 | 连接管 DN15 | 40 | 根 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| 10 | 开槽、打孔、布管、粉槽 | 300 | 条 | 1 | 300 | 2 | 600 | 4 | 1200 |
| 11 | 燃气不锈钢波纹管 | 40 | 米 | 3 | 120 | 8 | 320 | 12 | 480 |
| 12 | 燃气管道气密试验 | 50 | 条 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 100 |
| 13 | 上门勘操及设计 | 200 | 次 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |
| 14 | 自闭阀 | 150 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 合计价格 |  |  |  | 870 |  | 1794 |  | 3148 |
| 16 | 优惠价 |  |  |  | 800 |  | 1480 |  | 1980 |