|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料收费标准** | | | | | | | | | | | |
| 材料名称 | 不锈钢波纹管 | 波纹管接头 | 不锈钢波纹管（DN20） | 波纹管接头（DN20） | 自闭阀 | 转换接头 | 外丝/内丝直接 | 铜球阀 | 角阀 | 暗埋套管 | 出墙装置 |
| 收费标准 | 40元/米 | 10元/个 | 60元/米 | 20元/个 | 150元/个 | 20元/个 | 10元/个 | 30元/个 | 50元/个 | 20元/米 | 200元/套 |
| **燃气管暗装价格明细表** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目内容 | | 说明 | | 材料/人工合计（元） | | | | | | |
| 单管费用（元） | | | 双管费用（元） | | 基础款费用元（元） | |
| 1 | 施工安装服务 | | 开槽、打孔、封槽布管安装、管路固定等和再次上门安装 | | 500 | | | 800 | | 500 | |
| 2 | 气密性检测 | | 检测管路密封性能是否合格 | | 50 | | | 65 | | 50 | |
| 3 | 气密性检测 | | 装修完毕后，再次上门检测管路气密性能是否合格 | | 50 | | | 65 | | 50 | |
| 4 | 不锈钢波纹管 | | 按实耗 | | 320（8米） | | | 320（不限） | | 120（3米） | |
| 5 | 波纹管接头 | | 按实耗 | | 20（2个） | | | 40（4个） | | 20（2个） | |
| 6 | 自闭阀 | | 按实耗 | | 150（1个） | | | 150（1个） | | 0 | |
| 7 | 暗埋套管 | | 按实耗 | | 100（5米） | | | 200（10米） | | 40（2米） | |
| 8 | 出墙装置 | | 按实耗 | | 200（1套） | | | 200（不限） | | 0 | |
| 9 | 角阀 | | 按实耗 | | 50（1个） | | | 100（2个） | | 0 | |
| 10 | 暗装资料 | | 资质复印件、现场照片、保压实验记录、管路竣工图、材料检测报告 | | 40 | | | 40 | | 40 | |
| 11 | **合计价格** | |  | | **1480** | | | **1980** | | **820** | |